**丽水学院校内楼宇及室外管道疏通定点服务**

**响应须知**

**各供应商:**

欢迎具备相应专业资质的单位及经勘察符合资质条件与采购要求的潜在供应商参与本次密封询价。请各供应商认真研读公告内容及采购需求，提交不可更改的一次性报价，相关材料须严格按规范递交，具体询价要求与操作流程如下：

1. 供应商自行下载电子报价单根据要求填写相关内容
2. 报价单、营业执照复印件、服务承诺书加盖公章
3. 报价单、服务承诺书、营业执照复印件用信封密封，并在封口处加盖公章
4. 报价资料于2025年3月27日前（工作日上午8:00-11.30-下午14:00-17:00）送达至丽水学院教5-204室,拒绝接收规定时间以外递交的报价资料。
5. **成交原则：**供应商均能满足采购需求的条件下总报价最低者成交，若最低报价出现相同，则以（水池、地漏、蹲坑、马桶）疏通单项总报价最低者成交。

# 丽水学院校内楼宇及室外管道疏通定点服务要求

## 一、项目概述

丽水学院现面向社会公开采购内楼宇及室外管道疏通定点服务供应商，以保障校园内管道系统的正常运行，满足师生日常教学与生活需求。中标方（乙方）需按照本采购要求及相关标准，提供高质量的管道疏通服务。

## 二、疏通作业标准

1.严格遵循规范：乙方必须严格依照甲方提出的具体要求以及行业现行相关标准开展管道疏通工作。整个疏通流程要完全符合专业规范，确保管道恢复畅通，排水正常，无堵塞隐患残留。

2.接受监督整改：作业全程需无条件接受甲方的监督检查。对于甲方提出的整改意见和要求，乙方必须立即响应并严格执行，以保证疏通工作质量达到甲方期望。

3.常规报修响应：乙方在接到甲方的报修通知后，需在 24 小时内迅速组织人员进场开展疏通作业，以保障学校师生的正常教学秩序和日常生活不受管道堵塞问题的影响，不得无故拖延。

4.紧急情况处理：若遇紧急且严重影响师生生活与教学的管道堵塞情况，乙方应启动应急响应机制，在更短时间内到达现场，优先处理此类紧急事件。

5.全面清理杂物：在完成管道疏通工作后，乙方需及时对作业现场进行全面清理。将疏通作业过程中产生的各类杂物、淤泥、垃圾等全部清理出作业区域，并妥善运至指定的垃圾存放点，保持现场环境整洁干净。

6.恢复周边原状：对因疏通作业可能造成的周边设施、地面等的污染或损坏，乙方应负责恢复原状，确保不留下任何影响校园环境美观和正常使用的问题。

## 三、遵守校园管理规定

1.执行学校规定：乙方所有参与作业的人员必须无条件严格执行学校制定的各项管理规定。

2.服从管理指挥：服从校内各部门工作人员的管理和指挥，在校园内文明作业，不得与校内师生或其他工作人员发生冲突，维护良好的校园环境和氛围。

## 四、应急及协助事项

1.积极配合应急：如遇突发事件或上级部门组织的安全检查等情况时，乙方必须积极配合甲方有关部门执行相关任务。

2.专人协助工作：指定专门的专职人员全程协助甲方工作，按照甲方的统一安排和要求，提供必要的人力、物力支持，直至相关任务圆满完成。

## 五、安全作业准则

## 1.确保作业安全：乙方在管道疏通作业过程中，必须始终将安全放在首位，确保作业流程安全、有序。严格遵守甲方制定的各项安全管理制度，以及国家和行业关于安全作业的相关标准和规范。

2.事故责任自负：若乙方人员在作业过程中发生伤亡等各类安全事故，所有责任均由乙方自行承担。甲方不承担任何与此相关的法律责任和经济赔偿责任。

丽水市万达科教实业有限公司

2025年3月21日