附件：

丽水学院校内铝合金及玻璃类制作、安装、维修定点服务成交明细

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容名称 | 规格 | 单位 | 预估数量 | 成交单价  （元）  含税 | 成交总价  （元）  含税 |
| 1 | 铝合金推拉窗 | 1.2mm/80装饰型铝合金 /电泳色 | ㎡ | 20 | 210.00 | 4200.00 |
| 2 | 防盗窗 | 0.8mm/201装饰型不锈钢/镀铬色 | ㎡ | 20 | 90.00 | 1800.00 |
| 3 | 尼龙丝纱窗 | 0.6mm/尼龙白色 | ㎡ | 50 | 60.00 | 3000.00 |
| 4 | 修卷帘门弹簧 | / | 条 | 5 | 120.00 | 600.00 |
| 5 | 阳光板雨棚 | 4mm/聚碳酸脂中空板 /湖蓝色 | ㎡ | 10 | 90.00 | 900.00 |
| 6 | 铝板雨棚 | 延伸1米/0.35mm铝合金 | ㎡ | 10 | 90.00 | 900.00 |
| 7 | 不锈钢焊接 | / | 次 | 50 | 50.00 | 2500.00 |
| 8 | 宣传窗更换黑板 | 0.8mm/烤漆铁板/黑色 | 片 | 5 | 450.00 | 2250.00 |
| 9 | 钢化玻璃 | 5mm+9A+5mm/硅酸盐钢化中空玻璃/白色 | 片 | 10 | 325.00 | 3250.00 |
| 10 | 3米以下高空雨棚玻璃 | 5mm+5mm/硅酸盐钢化夹胶玻璃/白色 | 片 | 5 | 900.00 | 4500.00 |
| 11 | 5米高空雨棚玻璃 | 8mm+8mm/硅酸盐钢化夹胶玻璃/白色 | 片 | 2 | 2250.00 | 4500.00 |
| 12 | 不锈钢水箱盖 | 1.2mm/201装饰型不锈钢板/镀铬色 | 扇 | 5 | 200.00 | 1000.00 |
| 13 | 钢化玻璃地弹门 | 12mm/硅酸盐钢化玻璃/白色 | 扇 | 5 | 900.00 | 4500.00 |
| 14 | 防盗太阳花 | 0.8mm/201装饰型不锈钢/镀铬色 | 扇 | 5 | 120.00 | 600.00 |
| 15 | 不锈钢拉闸门 | 1mm/20\*10mm/不锈钢管 | ㎡ | 10 | 165.00 | 1650.00 |
| 16 | 卷帘门安装 | 0.35mm/铁皮/白色/含锁 | ㎡ | 10 | 85.00 | 850.00 |
|  |  |  |  |  | 合计 | 37000.00 |
| 备注：本次询价数量为预估数量，结算按照实际实施并确认的数量进行结算，具体事宜依据最终签订的合同执行。 | | | | | | |