万达科教分体式空调日常维保采购项目

（非政府采购）

询

价

文

件

采购单位：丽水市万达科教实业有限公司

采购编号：WD2025006号

二〇二五年十一月

目录

第一章   综合说明	1

第二章  供应商须知	4

第三章   采购需求	17

第四章   合同格式（范本）	19

第五章   询价相关文件格式	25

第一章   综合说明

询价公告

根据《丽水市万达科教实业有限公司采购管理办法》等有关规定，丽水市万达科教实业有限公司就万达科教分体式空调日常维保采购项目进行采购，欢迎有相应专业能力的单位及符合资质、采购需求的潜在供应商参加询价，请各供应商仔细阅读公告和采购需求，并提供一次性报价（不得更改）。

1.采购编号：WD2025006号

2.项目名称：万达科教分体式空调日常维保采购项目（非政府采购）

3.项目内容：

3.1内容：丽水市万达科教实业有限公司所属空调日常维修保养

3.2项目预算：预算160000元（期限2026年1月1日至2026年12月31日止，具体以合同签订为准），根据当年维修的实际数量结算。

4.采购方式：询价

5.项目地点：丽水学院校园内

6.合同履约保证金：无

7.供应商资格要求：

7.1.具有独立承担民事责任能力的法人或个体工商户；

7.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

7.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

7.4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

7.6.询价截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（注：本项内容报名时提供，询价结束后复核）；

7.7本项目的资格要求：营业执照经营范围须包含维修；

7.8本项目不接受联合体询价，不接受转包。

8.询价事项：

8.1.报名/询价文件领取时间： 2025 年 11 月 14 日至 2025  年 11 月 20 日每天8:00-11:30,14:00-17：00（北京时间）,双休日及法定节假日除外。询价截止时间前潜在供应商应当按照规定方式获取文件，未提交以上资料的供应商对文件提出的质疑，不予受理。

8.2.报名地点：浙江省丽水市莲都区丽水学院教5号204室。

8.3.报名方式：通过现场送达至报名地点或电子邮件发送（邮箱：411890877@qq.com）。电子邮件发送的报名资料原件需同步寄送，为确保报名资料已准确无误递交，请在递交报名资料后及时与询价文件指定的报名联系人取得联系。

8.4.报名所需提交材料(复印件需加盖单位公章）(2025年11月20日17:00前提供)：

(1)报名登记表（详见供应商须知）；

(2)经工商部门年检通过的企业法人营业执照副本复印件；

(3)信用查询结果（信用中国www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网www.ccgp.gov.cn）；

(4)授权委托书，法人身份证复印件。

8.5.询价文件获取方式：报名的同时自行网上获取电子版询价文件。

8.6.响应文件提交截止时间： 2025  年  11 月 25 日09:00（北京时间）。

8.7.开标时间： 2025  年  11 月 25 日 09：00（北京时间）。

8.8.开标地点：浙江省丽水市莲都区丽水学院（教8C）306室。

8.9.开标时间、地点如有变化再另行通知。

9.资格审查：

本次询价采用资格后审制，已参加报名的供应商不代表已取得询价资格，经审查不符合询价资格要求的，取消其询价或成交资格。

10.成交原则：

在满足采购需求参数，质量与服务相当的前提下，比照最低标价，确定第一名为中标供应商。若中标供应商有串标、恶意报价等行为，将该供应商列入黑名单，其本次询价将作废。如出现报价相同，则以合同复印件（与本项目相关）数多为中标供应商。

- 报名联系人：姚老师，电话：0578-2271193

- 项目咨询人：钟老师，电话：0578-2271183

- 监督联系人：艾老师，电话：0578-2271385

12.公告网站：http://hq.lsu.edu.cn/

丽水市万达科教实业有限公司

2025年11月14日

# 第二章  供应商须知

前附表

| 序号 | 须知项目 | 内容、要求和时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 万达科教分体式空调日常维保采购项目 |  |  |
| 2 | 采购人 | 丽水市万达科教实业有限公司 |  |  |
| 3 | 采购代理机构 | 无 |  |  |
| 4 | 采购方式 | 询价 | 组织方式 | 自行组织采购 |
| 5 | 资格审查方式 | 采用资格后审 |  |  |
| 6 | 询价有效期 | 响应文件递交截止之日起90天内有效 |  |  |
| 7 | 响应文件份数 | - 资格审查文件一份 - 资信及商务文件一份 - 技术文件一份 - 报价文件一份 注：以上4个文件分别装密封袋内。 |  |  |
| 8 | 询价文件质疑 | 供应商认为询价文件使自己的权益受到损害的，可在提交响应文件截止时间3日前，以书面形式向采购人提出质疑。 |  |  |
| 9 | 询价文件澄清或修改时间 | 提交响应文件截止时间3日前 |  |  |
| 10 | 合同履约保证金 | 无 |  |  |
| 11 | 响应文件 递交时间、地点 | 响应文件提交截止时间：2025年11月25日09时00分 提交响应文件地点：丽水市莲都区丽水学院（教8C）306室 |  |  |
| 12 | 开标时间、地点 | 时间：同公告开标时间 地点：丽水市莲都区丽水学院（教8C）306室 |  |  |
| 13 | 结果公告 | 在http://hq.lsu.edu.cn/上发布。 |  |  |
| 14 | 评审办法 和细则 | 详见文件有关规定执行。 |  |  |
| 15 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起30日内签订采购合同 |  |  |
| 16 | 发布媒体 | http://hq.lsu.edu.cn/ |  |  |

报名登记表

| 基本情况表 | 名称 |  |  | 性质 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 所在地 |  |  | 负责人姓名 |  |
|  | 营业执照编码 |  |  | 经营许可证 |  |
|  | 业务 联系人 | 姓名 |  | 联系电话 |  |
|  |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
|  | 主要经营范围及基本情况简介 |  |  |  |  |

负责人(或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

一   总则

1. 适用范围

1.1 询价文件适用于本次所述项目的采购行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”系指丽水市万达科教实业有限公司。

2.2 “供应商”系指符合本项目供应商应具备的资格要求的供应商，并报名参与项目的供应商。

2.3 “负责人”系指法人企业的法定代表人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2.4 “合同”系指采购人与成交人双方签署的规定双方权利与义务的协议，以及所有附件、附录、询价文件和响应文件所提到的构成合同的所有文件。

2.5 “产品”系指供应商按询价文件规定，须向采购人提供的一切产品（包括：虚拟产品），以及产品相关的保险、税金、备品备件、附件、耗材、工具、手册及其它有关技术资料和材料等。

2.6 “服务”系指供应商按询价文件规定应承担的送货上门、安装、调试、技术协助、维修、产品三包制度、校准、培训、技术指导以及其他类似的附随义务。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，不允许负偏离。

3.供应商基本要求

3.1 符合本文件里的相关要求。

3.2 供应商应遵守有关的法律、法规和规章条例。

4.联合体说明

4.1本项目不接受联合体参加询价。

5.特别说明

▲5.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

▲5.2 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.3 供应商自行承担所有与询价有关的全部费用。

二   询价响应文件说明

6. 响应文件的构成

6.1询价文件用以阐明所需货物及服务、询价、询价程序和合同条款等。本询价文件由下述部分组成：

6.1.1询价公告

6.1.2询价供应商须知

6.1.3采购需求

6.1.4采购合同格式（范本）

6.1.5询价相关文件格式

6.1.6与本项目有关的询价文件澄清、答复、更正、补充的内容

7.询价供应商的风险

7.1 供应商应认真阅读询价文件中的所有条款。供应商没有按照询价文件的要求提供全部资料，或者供应商没有对询价文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其询价被拒绝。

8. 询价文件的澄清和修改

8.1询价文件澄清、答复、修改、补充的内容为询价文件的组成部分。

8.2报名供应商认真阅读询价文件，如有疑问应于提交响应文件的截止时间3日前向采购人提出澄清申请。采购人对已发出的询价文件进行必要澄清或修改的，在提交响应文件的截止时间3日前, 以网站公布的形式通知所有获取询价文件的供应商,并对其具有约束力。不足3日的，采购人有权顺延提交响应文件的截止时间。

三   响应文件的编制

9.要求

9.1 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按照询价文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.2响应文件、询价供应商与采购有关的往来通知、函件和文件均应使用中文。如涉及非中文内容的，询价供应商有义务将其内容翻译成中文，一切对非中文内容的误解，都将由询价供应商承担。

10.响应文件的组成

▲10.1响应文件由资格审查文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件文件分别装密封袋内。

11.响应文件（资格审查文件、资信及商务技术、技术文件、报价文件）编制的内容和要求

11.1资格审查文件编制的内容和要求：详见第五章格式

11.2资信及商务文件编制内容和要求：详见第五章格式

11.3技术文件的编制内容和要求

11.3.1按询价文件“第五章 询价相关文件格式”所列的内容和格式。

11.3.2供应商应对照询价文件 “第三章 采购需求”所列的内容提供完整产品、服务、技术指标等。

11.3.3 项目承诺：询价文件规定的要求仅为基本要求，供应商可以作出优于或高于询价文件中所要求的承诺。

11.3.4 供应商认为有必要提交的其他技术证明资料。

11.4报价文件的编制内容和要求

11.4.1 询价文件“第五章 询价相关文件格式”所列的内容和格式的要求，以及供应商认为有必要提供的其它文件。

11.4.2 询价文件“第三章 采购需求”所列的相关内容编制。

11.4.3 询价报价

▲11.4.3.1供应商应在询价文件所附的报价书上写明报价，只允许有一个报价,采购人不接受任何选择性的报价。报价高于采购文件中规定的最高限价的作无效标处理。

11.4.3.2 最终报价是履行合同的最终价格，除询价文件特殊说明外，应包括产品、产品标准配件、备品备件、专用工具、包装、工时、运输、装卸、保险、税金、设备保护、安装、调试与试运行、培训、保修、售后服务费、工程配套费、旧机拆除以及实施本项目所需的其他一切费用，采购人不再另行支付任何费用。

11.5 排版：所有文字及表格建议采用黑色，正文字体采用宋体小四号字体，标题字体采用宋体小二号字体。页码应逐页连续编注，建议纸质文件纸张采用白色标准A4纸。

11.6 封面：按照询价文件规定的要求制作封面，并按第五章格式要求加盖供应商公章和其负责人（或委托代理人）签字或盖章。

12.响应文件格式

12.1询价供应商应按询价文件规定的文件格式、内容和要求制作响应文件。

13.符合询价文件规定的技术响应文件

13.1询价供应商须提交证明其拟供货物及服务符合询价文件规定的技术响应文件。

13.2上述文件可以是文字资料、图纸和数据。

14.询价有效期

▲14.1响应文件递交截止之日起90天内有效。

- 响应文件的签署及规定

15.1 供应商按照询价文件规定的内容和要去编制响应文件。

15.2 电报、电话、传真形式的询价概不接受。

四   响应文件的包装、提交、修改和撤回

16.响应文件的包装、密封、标记

16.1资格审查文件、资信及商务、技术文件、报价文件以上4个文件分别装密封袋内。

16.2响应文件封面及响应文件外层包装制作要求:详见第五章提供的格式。

16.3 响应文件统一左侧装订，采用不可拆卸方式装订。

16.4 超过截止时间送达或未按规定签字、盖章、密封的响应文件将被拒绝。由供应商标记错误造成响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

16.5 对以下不符合密封、装订、包装要求的响应文件由现场工作人员退还供应商代表人；

16.5.1 未按询价文件规定要求密封的；

16.5.2 未按询价文件要求的份数提交的采购响应文件；

17.响应文件的提交

▲17.1在提交响应文件截止时间前，询价供应商应按询价文件规定的时间和地点提交响应文件；在提交响应文件截止时间后，采购人将拒收询价供应商的响应文件。

17.2工作人员将做好响应文件签收手续，明确响应文件的提交时间、响应文件的份数、提交人等信息。

18.响应文件的修改和撤回

18.1在提交响应文件截止时间前，询价供应商可对已提交的响应文件进行修改或撤回,修改或撤回的意思应以书面形式通知采购人。

18.2修改后重新提交的响应文件应按询价文件的规定编制、密封、标记和提交。

▲18.3在提交响应文件截止时间后,供应商不得修改、撤回已提交的响应文件。

18.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商公章或者负责人或委托代理人签字或盖章。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

五   询价会议和询价

19．询价会议

19.1采购人在询价文件规定的时间和地点组织询价会。询价时所有供应商应到场，询价供应商如不派代表参加的，事后不得对采购相关人员、询价过程和询价结果提出异议。

19.2 询价会由采购人主持，主持人介绍供应商名单，宣读日程安排，宣布评审期间的有关事项。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人书面提出回避申请，并说明理由。

19.3纸质响应文件经供应商或者其推选的代表检查响应文件密封情况，经供应商确认无误后，采购人按纸质响应文件递交的先后顺序开启响应文件。

19.3.1响应文件不符合要求的，如实记录并当场退还至供应商；

19.3.2 因响应文件份数不符合要求造成供应商不足三家，按相关规定重新组织采购活动。

19.4 唱标

19.4.1 采购人按纸质响应文件递交的顺序宣布供应商名称和询价文件规定的需要宣布的其他内容。

19.4.2 采购人做好询价记录。供应商代表对询价记录进行当场校验核对，并签字确认。供应商代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评审过程，但有可能影响供应商诚信。

19.5 询价会议结束。

20. 资格审查

20.1 采购人按响应文件递交顺序对供应商进行资格审查及记录，并当场告知审查结果。

20.2 经资格审查后合格的供应商不足三家的，不得进入询价，并按相关规定重新组织采购。

21. 询价流程：

详见文件有关规定执行。

22. 响应文件的澄清

22.1 对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式并由负责人或委托代理人签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2 询价过程中，实行性变动的内容，经采购人代表确认后，询价小组可以根据询价文件和询价情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动询价文件中其他内容。否则询价小组不得变动询价文件中的实质性内容。供应商应当根据询价变动情况和询价小组的要求重新提交响应内容，响应内容须由负责人或委托代理人签字。

22.3 报价算术错误将按以下方法修正：

（1）报价文件中开标一览表（报价表）内容与报价文件中明细表相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（报价表）的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

（5）同时出现两种以上不一致的，按上述顺序修正。

（6）对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

▲修正错误的询价最终报价，经供应商的负责人（或委托代理人）同意签字确认后产生约束力。调整后的询价最终报价对供应商具有约束作用。若供应商不接受修正后的询价最终报价，则其响应文件将作为无效响应处理。

23.对响应文件的比较和评估

23.1 询价小组根据询价文件规定的评审办法和标准、对符合性审查合格供应商的响应文件、澄清答复内容及重新承诺情况进行商务和技术评估，综合比较与评价，并按照平等、客观、公正的原则对响应文件进行综合评审。

24.保密和询价过程的监控

24.1自询价时间起至成交公告发布时间止,凡属于审查、澄清、评估和比较询价的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何询价供应商或与上述评审过程无关的人员透露。

六   询价无效的情形

25. 实质上没有响应询价文件要求的响应文件将被视为无效。供应商如有下列情形之一的，其询价将被拒绝，响应文件无效：

25.1 电报、电话、传真形式的响应文件；

25.2 供应商没有按询价文件规定的时间和地点提交响应文件的；

25.3 未按询价文件规定要求签署、盖章的；

25.4 响应文件无负责人或者委托代理人签字或盖章的；

25.5 开启响应文件后，响应文件份数不满足询价文件要求的；

25.6 不具备响应文件规定资格要求的；

25.7 询价有效期不足的；

25.8询价小组在符合性审查中，发现与询价文件有重大偏离、未满足“▲”实质性要求的，经采购人代表确认后不作变动的；

25.9 响应文件出现两个或两个以上投标方案的；

25.10 响应文件含有采购人不能接受的附加条款的；

25.11报价高于采购文件中规定的最高限价的；

25.12报价文件内容与对应资信商务及技术文件内容不一致的；

25.13询价报价存在漏项或报价数量少于采购要求的；

25.14报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，询价小组应当将其作为无效询价处理。

25.15报价文件中出现“0元”或“免费赠送”等形式的无偿报价的；

25.16供应商已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用专供的备品备件和试剂耗材的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，不在响应文件中予以特别说明的；

25.17提供虚假材料谋取成交的；

25.18询价文件规定的其他响应文件无效情形。

七   法律责任

26. 供应商有下列情形之一的，依照相关法规追究相关责任：

26.1 提供虚假材料谋取成交的；

26.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

26.3 与采购人、其他供应商恶意串通的；

26.4 向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

26.5 在采购过程中与采购人进行协商询价的；

26.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款26.1至26.5项情形之一的，成交无效。

- 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

27.1 向询价小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

27.2 成交或者成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同；

27.3 未按照询价文件确定的事项签订采购合同；

27.4 将采购合同转包；

27.5 提供假冒伪劣产品；

27.6 擅自变更、中止或者终止采购合同。

28. 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

28.1 供应商直接或者间接从采购人处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

28.2 供应商按照采购人的授意撤换、修改响应文件；

28.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

28.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

28.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

28.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

28.7 供应商与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

28.8 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

28.9 不同供应商委托同一单位或者个人办理询价事宜；

28.10 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.11 不同供应商的响应文件异常一致或者询价报价呈规律性差异；

28.12 不同供应商的响应文件相互混装。

八   澄清、修改发布媒体

29 针对潜在供应商提出的询问，采购人一般在3个工作日内作出答复，如需澄清或修改的，采购人将在询价截止时间五日前将澄清或修改内容在“http://hq.lsu.edu.cn/”上予以公布，潜在供应商应自行关注网站更正公告等内容。

九   质疑

30 潜在供应商提出质疑内容情形。

31.1供应商认为询价文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。同一采购程序环节的质疑，供应商须一次性提出，否则不予以答复。

31.2 质疑的主要内容应符合相关法律法规以及浙江省和丽水市相关文件的规定。质疑内容涉及保密事项，质疑供应商应提供有效的信息来源或有效证据。

31.3 质疑供应商可直接提交或邮寄方式提交质疑书（一式三份以上）。以其他方式提出的质疑，采购人可不予接受、答复。

31.3.1 邮寄方式送达质疑书的，以采购人实际收到邮件之日作为收到质疑的日期。

31.3.2 在质疑期限届满前，质疑书已经邮寄成功的，质疑不视为过期。

31.4 质疑供应商提供的相关材料中有外文资料的，应将与质疑相关的外文资料完整、客观、真实地翻译为中文，并注明翻译人员姓名、工作单位、联系方式等信息。

31.5 采购人在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式答复质疑供应商。

31.6 质疑供应商捏造事实、提供虚假材料进行质疑的，采购人报告上级主管部门，由上级主管部门审查，情况属实的，应列入不良行为记录，并在指定的媒体上公告。

十   投诉

32. 质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，书面向采购监督部门投诉。

十一 授予合同

- 成交结果公告将在“http://hq.lsu.edu.cn/”上发布成交结果公告。

34. 签订合同

34.1 采购人与成交人应当在成交通知书发出之日起30日内签订采购合同。

34.2 询价文件、成交人的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

34.3 成交人不遵守询价文件和响应文件的要约条款及所作的承诺，擅自修改报价或在成交通知书发出之日起30日内，无故拖延、拒签合同者，采购人有权取消供应商的成交资格。

按有关法律法规成交人拒绝与采购人签订合同的，重新开展采购活动。

35.4 询问或者质疑事项可能影响成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。（成交结果的质疑期为成交结果公告期限届满之日起七个工作日）。

十二 评定办法

36. 评定办法：在满足采购需求参数，质量与服务相当的前提下，比照最低标价，确定第一名为中标供应商。若中标供应商有串标、恶意报价等行为，将该供应商列入黑名单，其本次询价将作废。如出现报价相同，则以合同复印件（与本项目相关）数多为中标供应商（详见第五章 资信及商务文件格式中 供应商业绩）。

十三 其他事项

37.本询价文件由采购人负责解释。

第三章   采购需求

第一条：维保时间及范围

维保时间： 2026年1月1日至2026年12月31日止。

维保范围：丽水市万达科教实业有限公司所属空调日常维修保养。

第二条：维修费用结算

1.合同总价：根据当年维修的实际数量结算；

2.付款方式：维修费转账方式支付，以季度为单位结帐；

3.维修费用结算依据：以微后勤报修平台或以报修单中用户（报修人）签字确认，并经相关管理人员审核确认后有效，除此之外不得收取任何费用；

4.维修价格结算：以合同附件价目表为准《空调维修价目表》，未明确的维修费用由双方协商确认。

第三条 维保要求

1.乙方工作人员在现场作业时，应严格遵守甲方的相关制度、规定，所有的维修必须严格执行相关行业工艺标准。

2.乙方必须保证24小时电话畅通，故障报修要求维修人员1小时内到达现场处理，若需更换或采购零部件不能当日修复，须向用户（报修人）解释说明，故障修复不得超过3个工作日。

3.乙方必须安排一名固定的专业维修人员，保障我校空调维修。

4.维修人员进入学生宿舍维修空调，应遵守宿舍相关管理规定，进入寝室需经报修人同意后方可进入维修。

5.维修人员应做到文明维修及时清场,确保维修场地整洁；更换的零部件或报废空调，应及时交还使用单位，不得自行处置。

6.维修人员排除故障的同时，还需对本台室外机的固定和电路运行情况进行检查，确保空调安全正常运行。

7.空调移机，必须有相应管理部门审批单或由甲方管理员书面同意后方可迁移，不得私自为用户移机。

8.乙方维修费用，以用户确认签字的维修单为本次服务计费，如无服务内容本次服务不得收费，乙方检查费用参照价目表中的标准和单价支付。

9.维修质量保证期为六个月；同一台空调维修发生同一故障，不得二次收费。

10.在维修履约期间造成的一切安全事故（包括人身安全），由乙方负全部责任自行承担，由此造成甲方设备及设施损坏的，乙方照价赔偿。

11.一台空调超过500元以上的维修费用，须上报主管部门同意后方可维修，未经同意擅自维修，甲方不支付维修费用。

12.维修项目及更换维修配件不得弄虚作假，一经查实，甲方可单方面终止合同，并拒付所有费用。

第四章   合同格式（范本）

合同编号：

采购人：（以下称甲方）

成交人：（以下称乙方）

根据询价文件（采购编号：           项目名称：                    ）在2025年    月    日询价会上，确定 (乙方)            为成交人。甲、乙双方依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规和询价文件的要求，在平等自愿的基础上，同意按照下面的条款和条件，签署本合同。

第一条：维保时间及范围

维保时间： 2026年1月1日至2026年12月31日止。

维保范围：丽水市万达科教实业有限公司所属空调日常维修保养。

第二条：维修费用结算

1.合同总价：根据当年维修的实际数量结算；

2.付款方式：维修费转账方式支付，以季度为单位结帐；

3.维修费用结算依据：以微后勤报修平台或以报修单中用户（报修人）签字确认，并经相关管理人员审核确认后有效，除此之外不得收取任何费用；

4.维修价格结算：以合同附件价目表为准《空调维修价目表》，未明确的维修费用由双方协商确认。

第三条 维保要求

1.乙方工作人员在现场作业时，应严格遵守甲方的相关制度、规定，所有的维修必须严格执行相关行业工艺标准。

2.乙方必须保证24小时电话畅通，故障报修要求维修人员1小时内到达现场处理，若需更换或采购零部件不能当日修复，须向用户（报修人）解释说明，故障修复不得超过3个工作日。

3.乙方必须安排一名固定的专业维修人员，保障我校空调维修。

4.维修人员进入学生宿舍维修空调，应遵守宿舍相关管理规定，进入寝室需经报修人同意后方可进入维修。

5.维修人员应做到文明维修及时清场,确保维修场地整洁；更换的零部件或报废空调，应及时交还使用单位，不得自行处置。

6.维修人员排除故障的同时，还需对本台室外机的固定和电路运行情况进行检查，确保空调安全正常运行。

7.空调移机，必须有相应管理部门审批单或由甲方管理员书面同意后方可迁移，不得私自为用户移机。

8.乙方维修费用，以用户确认签字的维修单为本次服务计费，如无服务内容本次服务不得收费，乙方检查费用参照价目表中的标准和单价支付。

9.维修质量保证期为六个月；同一台空调维修发生同一故障，不得二次收费。

10.在维修履约期间造成的一切安全事故（包括人身安全），由乙方负全部责任自行承担，由此造成甲方设备及设施损坏的，乙方照价赔偿。

11.一台空调超过500元以上的维修费用，须上报主管部门同意后方可维修，未经同意擅自维修，甲方不支付维修费用。

12.维修项目及更换维修配件不得弄虚作假，一经查实，甲方可单方面终止合同，并拒付所有费用。

第四条 因发生不可抗拒力因素不能正常履行合同的，双方友好协商解决。

第五条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第六条 本合同一式三份，甲方贰份，乙方一份，具有同等法律效力。

第七条 附件《空调维修价目表》

。

甲 方（单位名称）：             	    乙 方（单位名称）：

名 称：(单位公章)          	        名 称：(单位公章)

年  月  日                            年  月  日

授权代表(签字或盖章)：            	  授权代表(签字或盖章)：

地  址：		     	             		  地  址：

邮政编码：		     	             	  邮政编码：

电  话：		     	             		  电  话：

开户银行：		     	             	  开户银行：

账  号：		     	             	     账  号：

附件

空调维修价目表

| 维修内容 | 空调规格 | 单位 | 单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调单拆费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调单装费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调拆装费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调搬运费 | 1.5P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 2P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 3P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 5P | 台 |  | 综合价格 |
| 普通空调加制冷液 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 台 |  | 含工料费 |
| 新冷媒加制冷液 （变频空调） | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 台 |  | 含工料费 |
| 更换普通空调电脑版 | 1.5P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 块 |  | 含工料费 |
| 更换变频空调电脑板 | 1.5P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 块 |  | 含工料费 |
| 更换排水泵(含天花机) | 通用 | 台 |  | 含中央空调,工料费 |
| 空调内机排水管漏水维修 | 通用 | 项 |  | 含工料费 |
| 更换空调积水盘 | 1.5P-2P | 只 |  | 含工料费 |
| 更换电容 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换空调外机支架 | 1.5P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 副 |  | 含工料费 |
| 更换贯流风轮内机 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换轴流风叶外机 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换天花机内风轮 | 1.5P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
| 更换交流接触器 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 空调打洞孔 | Θ50以下 | 个 |  | 含工料费 |
|  | Θ50-100 | 个 |  | 含工料费 |
| 更换导风条 | 1.5P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 根 |  | 含工料费 |
| 更换压缩机 | 1.5P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 2P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 3P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 5P | 台 |  | 不含中央空调 |
| 更换温度传感器 | 通用 | 根 |  | 含工料费 |
| 空调内机普通清洗 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网及内机外观。 |
|  | 3P | 台 |  |  |
|  | 5P | 台 |  |  |
|  | 10P | 台 |  |  |
| 空调内机深度清洗 | 1.5P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网、内机外观、空气处理装置、冷热送风管、风筒。（单机） |
|  | 2P | 台 |  |  |
|  | 3P | 台 |  |  |
|  | 5P | 台 |  |  |
|  | 10P | 台 |  |  |
| 天花机普通清洗 | 3P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网及内机外观。 |
|  | 5P | 台 |  |  |
| 天花机深度清洗 | 3P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网、内机外观、空气处理装置、冷热送风管、风筒。（单机） |
|  | 5P | 台 |  |  |
| 铜管 | 1.5P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 2P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 3P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 5P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 10P | 米 |  | 厚度0.75MM |
| 空调检修费 | 1.5P | 次 |  | 维修方查明故障，甲方不同意维修的情形，支付检修费用 |
|  | 2P | 次 |  |  |
|  | 3P | 次 |  |  |
|  | 5P | 次 |  |  |
|  | 10P | 次 |  |  |

注：1.未明确的维修费用由双方协商确认。

2.以上价格均含税费，维保方需开具增值税专用发票。

注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本询价文件的实质性要求。

第五章   询价相关文件格式

一  资格审查文件格式

▲1、公司有效营业执照复印件

要求：

- 提供有效的营业执照复印件；

注：复印件须加盖公章确认。

2、信用查询

1. 提供查询记录：信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）信用信息、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

注：复印件须加盖公章确认。

▲3、授权委托书

（采购人名称） ：

我              （负责人姓名）系           （供应商全称）的负责人，现授权委托本单位在职职工              （姓名）以我方的名义参加就贵方组织的 （采购项目名称）（采购编号：          ）项目的询价活动，并代表我方全权办理针对上述项目的询价、开标、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或盖章事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知送达贵方以前，本授权委托书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此声明。

负责人签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

_____________________________________________________________________

附：1、委托代理人工作单位：					职务：

身份证号码：　　　　　　　　　　	性别：

注：1、供应商为法人企业的，其负责人为其法定代表人；供应商为其他组织的，其负责人为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。

2、委托人为上述条款中的负责人。

▲3、本“授权委托书”需附负责人和委托代理人身份证件扫描件（或复印件），如扫描件（或复印件）不清晰或错误的，后果由供应商承担。

负责人身份证件扫描件：

正面： 反面：

委托代理人身份证件扫描件：

正面： 反面：

▲4、采购资格承诺函

我单位——              （供应商全称）参与     （采购项目名称）  （采购编号：          ）询价，郑重承诺具备下列条件：

1.具有独立承担民事责任能力的法人或个体工商户；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；

6.询价截止时间前未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有虚假，采购人可取消我单位任何资格（投标/中标（成交）/签订合同），我单位对此无任何异议。

特此承诺！

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

▲5、无重大违法记录声明书

（采购人名称）：

我方参与的    （采购项目名称）  （采购编号：          ）项目的询价活动，我方郑重声明，我方参加本项目询价活动前三年内无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），符合《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

二  资信及商务文件格式

1、询价声明书

（采购人名称）：

(供应商名称) 　系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我(法定代表人或负责人名字)系    (供应商名称)       为负责人，我方愿意参加贵方组织的   （采购项目名称） （采购编号：   ）的询价。为便于贵方公正、择优地确定成交人以及询价产品和服务，我方就本次询价有关事项郑重承诺如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》中规定的参加采购活动的供应商应当具备的条件，并真实提供相关材料。

3、提供供应商须知规定的全部响应文件，包括：

资格审查/资信及商务/技术文件/报价文件 壹 份；

供应商须知要求的供应商提交的全部文件；

按询价文件要求提供和交付的货物和服务的价格详见报价表。

4、如果我方成交，将派出  （姓名及身份证号码）   ，作为本项目与采购单位联系的项目实施负责人，联系手机号码：           。 在项目实施过程中，并承诺项目实施负责人不更换，若确需更换的，书面征得采购人同意后才准予更换。

5、我方的询价有效期自在提交响应文件截止之日起90天内有效。

6、我方在询价之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受询价文件的各项规定和要求，对询价文件的合理性、合法性不再有异议。

我方愿意向贵方提供真实完整的任何与该项询价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方已详细审核全部询价文件，包括询价文件的澄清或修改文件（如有的话）、参考资料及有关附件，已经了解我方对于询价文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

8、我方不是采购人的附属机构，并未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、监测等服务。

9、如成交，本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按询价文件及相关法律、法规的规定履行合同责任和义务。

10、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切不利后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任。

与本次询价有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

2、供应商业绩

注：提供合同（与本项目相关）复印件。

复印件须加盖公章确认。

3、其  他

除询价文件规定的资信及商务文件要求格式外，供应商还可以提供如下证明材料：

⑴供应商业绩证明和相关证书；

⑵供应商认为可以证明其资信及商务方面的其他材料；

⑶格式自拟。

复印件须加盖公章确认。

三  技术文件格式

- 责任承诺书

丽水市万达科教实业有限公司：

为切实防范和杜绝作业过程中出现的各种责任情况，本公司特作如下承诺：

1.所有进校作业人员，都经过安全教育和技术操作培训，特殊工种作业人员持有相应

的技术资质证书。

2.进校作业车辆及设备的安装使用符合安全管理规定，并严格执行安全操作规程。

3.本公司愿意自觉接受采购单位对作业过程中安全生产的监督。

4.本公司在此郑重承诺在本项目合约期限内发生的任何安全责任事故，均由本公司自行

负责承担。

5.本公司完全响应采购需求，若出现与需求不一致，愿意承担相应责任。

6.本承诺书自签署之日起生效，并在合约期内严格遵守，如有违反，自愿承担相应的法

律法规责任。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期：

- 设备及人员投入计划

内容要求：

拟投入的设备及服务人员职责等，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

- 方案及服务质量保证措施

内容要求：

供应商需从方案及服务质量保证措施方面进行阐述，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

4、文明作业及减少干扰环境的措施

内容要求：

供应商需从文明作业及如何减少干扰环境等方面的措施进行综合阐述，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

5、应急处理预案

内容要求：供应商需提供应对突发事件的应急处理方案，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

6、其他资信证明

内容要求： 如供应商觉得前面不能表达清楚或有更多内容需要表述，可自行添加表格，格式自拟。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

四  报价文件格式

- 报价书（开标一览表）

项目名称：

采购编号：

| 维修内容 | 空调规格 | 单位 | 单价(元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调单拆费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调单装费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调拆装费 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
| 空调搬运费 | 1.5P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 2P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 3P | 台 |  | 综合价格 |
|  | 5P | 台 |  | 综合价格 |
| 普通空调加制冷液 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 台 |  | 含工料费 |
| 新冷媒加制冷液 （变频空调） | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 台 |  | 含工料费 |
| 更换普通空调电脑版 | 1.5P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 块 |  | 含工料费 |
| 更换变频空调电脑板 | 1.5P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 块 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 块 |  | 含工料费 |
| 更换排水泵(含天花机) | 通用 | 台 |  | 含中央空调,工料费 |
| 空调内机排水管漏水维修 | 通用 | 项 |  | 含工料费 |
| 更换空调积水盘 | 1.5P-2P | 只 |  | 含工料费 |
| 更换电容 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换空调外机支架 | 1.5P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 副 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 副 |  | 含工料费 |
| 更换贯流风轮内机 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换轴流风叶外机 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 更换天花机内风轮 | 1.5P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含中央空调,工料费 |
| 更换交流接触器 | 1.5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 个 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 个 |  | 含工料费 |
| 空调打洞孔 | Θ50以下 | 个 |  | 含工料费 |
|  | Θ50-100 | 个 |  | 含工料费 |
| 更换导风条 | 1.5P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 3P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 5P | 根 |  | 含工料费 |
|  | 10P | 根 |  | 含工料费 |
| 更换压缩机 | 1.5P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 2P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 3P | 台 |  | 不含中央空调 |
|  | 5P | 台 |  | 不含中央空调 |
| 更换温度传感器 | 通用 | 根 |  | 含工料费 |
| 空调内机普通清洗 | 1.5P | 台 |  | 含工料费 |
|  | 2P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网及内机外观。 |
|  | 3P | 台 |  |  |
|  | 5P | 台 |  |  |
|  | 10P | 台 |  |  |
| 空调内机深度清洗 | 1.5P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网、内机外观、空气处理装置、冷热送风管、风筒。（单机） |
|  | 2P | 台 |  |  |
|  | 3P | 台 |  |  |
|  | 5P | 台 |  |  |
|  | 10P | 台 |  |  |
| 天花机普通清洗 | 3P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网及内机外观。 |
|  | 5P | 台 |  |  |
| 天花机深度清洗 | 3P | 台 |  | 含清洗所需的材料费，清洗内容：过滤网、内机外观、空气处理装置、冷热送风管、风筒。（单机） |
|  | 5P | 台 |  |  |
| 铜管 | 1.5P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 2P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 3P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 5P | 米 |  | 厚度0.75MM |
|  | 10P | 米 |  | 厚度0.75MM |
| 空调检修费 | 1.5P | 次 |  | 维修方查明故障，甲方不同意维修的情形，支付检修费用 |
|  | 2P | 次 |  |  |
|  | 3P | 次 |  |  |
|  | 5P | 次 |  |  |
|  | 10P | 次 |  |  |
| 合计（大写金额）： |  |  | 小写金额：¥ |  |

注：

1、报价应包含增值税专用发票税费、人工费、保险等本项目所产生的一切费用，采购单位不另行支付其它任何费用。

2、本报价书包含但不限于第三章要求的所有内容。

3、合计大写金额与小写金额应一致，若出现合计大小写金额不一致时以大写金额为准。

4、各分项报价不得为零；总价最低为中标单位。

负责人（或委托代理人）签字或盖章：

供应商盖章：

日     期  ：

五  响应文件封面、外包装封面格式

（一）响应文件封面格式

采购编号：

项目名称：

响应文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

（二）外包装封面格式

采购编号：

项目名称：

响应文件名称：资格审查文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

负责人或委托代理人（签字或盖章）：

时间：在  年  月  日  时  分之前不得启封