丽水市万达科教实业有限公司报价单
                                                                               经费支出单位：丽水市万达科教实业有限公司
	项 目
名 称
	用电计费系统维护需求
	含税预算报价      （元/年）
	含税实际报价        （元/年）
	备注

	学生公寓智能控电系统售后技术服务
	丽水学院现有安装电量计量模块4053路。其中3966路已过保修期，安装厂家为常州常工电子科技股份有限公司。因计量模块已经过维保期，为了保证计费系统软件及相关配套的终端设备包括（计量模块、单箱表、中位机、12V电源、底板、485通讯线、通讯网关、网关到校园网交换机之间的网线）正常运行，现需向有能力的维护公司购买维护服务。
要求维护方承诺在服务期内（协议有效期内）为需方提供以下服务：
1、维护确保      SIMS智能用电系统    各项控制管理功能正常运行。
2、维护在接到需方报修电话后，保证 1 小时内赶赴现场，进行维修工作。一般性小故障在4小时内解决，特殊故障在一个工作日内解决或提供解决方案。
3、需提供维护的报修电话。
4、常规每月电话询访一次，除常规维护外需在学校开学前对系统进行检修。（系统软件功能、计量模块、单箱表、中位机、12V电源、底板、485通讯线、通讯网关、网关到校园网交换机之间的网线）。
5、系统软件免费升级（同一版本）。
6、服务期限：2027年1月1日—2027年12月31日；合同期满，经考核合格且双方无异议，可续签下一年服务协议。
	55000.00
	
	1、 开增值税专用发票
2、 计量模块详见《常工模块硬件信息汇总表》


注：报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括服务费、运输费、售后服务、培训、安装调试费等所有费用,并由成交供应商开具增值税专用发票。
后附： 营业执照复印件（加盖公章）
	报价单位（盖章）：

	报价联系人(签字）：

	联系电话：

	日期：





[bookmark: _GoBack]




 

	常工模块硬件信息汇总表

	能耗类别
	表具类型
	表具个数
	备注

	电表
	3代表2路
	87
	松阳周转房（2026.9月装）

	电表
	3代表1路
	340
	东17

	电表
	GDF单相表(1.20)
	157
	教工6、周转房

	电表
	DTZY1218-N
	10
	商铺

	电表
	DDSI1129-IA10(40)A
	28
	教8C

	电表
	IAB型中位机-B型
	1305
	东5-6、15、16；西4、5、13-14

	电表
	ICD型中位机-XDS型
	2126
	东1、2、3、4、7-10、11-14；    西1、2、6、7-8、9-10、11-12

	合计
	
	3966
	不包括松阳周转房



