丽水市万达科教实业有限公司报价单

经费支出单位：丽水市万达科教实业有限公司

| 项 目 名 称 | 用电计费系统维护需求 | 含税预算报价 （元/年） | 含税实际报价 （元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生公寓智能控电系统售后技术服务 | 丽水学院现有安装电量计量模块4053路。其中3966路已过保修期，安装厂家为常州常工电子科技股份有限公司。因计量模块已经过维保期，为了保证计费系统软件及相关配套的终端设备包括（计量模块、单箱表、中位机、12V电源、底板、485通讯线、通讯网关、网关到校园网交换机之间的网线）正常运行，现需向有能力的维护公司购买维护服务。 要求维护方承诺在服务期内（协议有效期内）为需方提供以下服务： - 1、维护确保 SIMS智能用电系统 各项控制管理功能正常运行。 - 2、维护在接到需方报修电话后，保证 1 小时内赶赴现场，进行维修工作。一般性小故障在4小时内解决，特殊故障在一个工作日内解决或提供解决方案。 3、需提供维护的报修电话。 4、常规每月电话询访一次，除常规维护外需在学校开学前对系统进行检修。（系统软件功能、计量模块、单箱表、中位机、12V电源、底板、485通讯线、通讯网关、网关到校园网交换机之间的网线）。 5、系统软件免费升级（同一版本）。 6、服务期限：2027年1月1日—2027年12月31日；合同期满，经考核合格且双方无异议，可续签下一年服务协议。 | 55000.00 |  | - 开增值税专用发票 - 计量模块详见《常工模块硬件信息汇总表》 |

注：报价为供应商所能承受的一次性、最低、最终报价，以人民币为结算币种，包括服务费、运输费、售后服务、培训、安装调试费等所有费用,并由成交供应商开具增值税专用发票。

后附： 营业执照复印件（加盖公章）

报价单位（盖章）：

报价联系人(签字）：

联系电话：

日期：

| 常工模块硬件信息汇总表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 能耗类别 | 表具类型 | 表具个数 | 备注 |
| 电表 | 3代表2路 | 87 | 松阳周转房（2026.9月装） |
| 电表 | 3代表1路 | 340 | 东17 |
| 电表 | GDF单相表(1.20) | 157 | 教工6、周转房 |
| 电表 | DTZY1218-N | 10 | 商铺 |
| 电表 | DDSI1129-IA10(40)A | 28 | 教8C |
| 电表 | IAB型中位机-B型 | 1305 | 东5-6、15、16；西4、5、13-14 |
| 电表 | ICD型中位机-XDS型 | 2126 | 东1、2、3、4、7-10、11-14； 西1、2、6、7-8、9-10、11-12 |
| 合计 |  | 3966 | 不包括松阳周转房 |